## Лист1
Муниципальное унитарное предприятие
"Водоканал Наро-Фоминского городского округа"
143302, Московская область, г. Наро-Фоминск,
ул. Московская, д. 11 Телефон: 8 (496) 343-06-51
Е-mail: reception@vdknf.ru Cайт: WWW.VDKNF.RU
Лаборатория контроля промстоков и питьевой воды
Аттестат ГОСТ.RU.22075
Протокол исследования питьевой воды
| от |  | №
1.Наименование и расположение места отбора :
2. № источника по ГВК :
3.№ скважины по паспорту/ ведомству :
4.Цель отбора проб : |  | На соответствие СанПин 1.2.3685-21
5. Кем произведен отбор :
6.Дата и время отбора:
7. Заказчик :
8. Основание отбора :
9. Сопроводительный документ:
Результаты исследований:
№ | Определяемые показатели | Единица измерения | Результат | ПДК не более | НД на метод исследования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Запах | баллы |  | 2 | ГОСТ Р 57164-2016
2 | Привкус | баллы |  | 2 | ГОСТ Р 57164-2016
3 | Цветность | градус |  | 20 | ГОСТ 31868-2012
4 | Мутность | мг/дм3 |  | 1.5 | ГОСТ Р 57164-2016
5 | Водородный показатель | Ед.рН |  | 6-9 | ПНД Ф 14.1:2:3:4. 121-97
6 | Железо (суммарно) | мг/дм3 |  | 0.3 | ГОСТ 4011-72
7 | Медь (суммарно) | мг/дм3 |  | 1 | ГОСТ 4388-72
8 | Аммиак и аммоний-ион | мг/дм3 |  | 2 | ГОСТ 33045-2014
9 | Нитриты (по NO2) | мг/дм3 |  | 3 | ГОСТ 33045-2014
10 | Нитраты(по NO3) | мг/дм3 |  | 45 | ГОСТ 33045-2014
11 | Жесткость(общая) | Ж° |  | 7 | ГОСТ 31954-2012
12 | Сульфаты(поSO4) | мг/дм3 |  | 500 | ГОСТ 31940-2012
13 | Фтор | мг/дм3 |  | 1.5 | ГОСТ 4386-89
14 | Хлориды (Cl) | мг/дм3 |  | 350 | ГОСТ 4245-72
15 | Перманганатная окисляемость | мгО/дм3 |  | 5 | ГОСТ Р 55684-2013
16 | Общая минерализация | мг/дм3 |  | 1000 | ПНД Ф 14.1:2:4. 114-97
17 | Нефтепродукты | мг/дм3 |  | 0.1 | ПНД Ф 14.1:2:4. 128-98
18 | Остаточный хлор | мг/дм3 |  | 0,3-0,5 | ГОСТ 55683-2013
19 | Ионы цинка | мг/дм3 |  | 5 | ПНД Ф 14.1:2:4.60-96
20 | Никель | мг/дм3 |  | 0.02 | РД 52.24.494-2006
21 | Бор | мг/дм3 |  | 0.5 | РД 52.24.389-2011
Начальник ИЛ контроля промстоков и питьевой воды |  |  |  | ________________ /____________________/